Додаток до

рішення виконавчого комітету

від\_\_22.09.2022\_\_ №\_\_380\_\_

Розрахунок норм споживання теплової енергії для будинків які не оснащені приладами розподільного обліку теплової енергії для

ТОВ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Житловий будинок | № будинку | К-сть поверхів | Макс. теплове навантаження для розрахунків, Qmax,Гкал/год | Нормативне теплове навантаження, Qбуд.норм., Гкал/год. | Кількість годин роботи системи опалення на добу,год | Тривалість опалювального періоду, доба | Кількість теплової енергії спожитої за опалювальний період,Qбуд. За оп.пер.норм, Гкал | Норма споживання теплової енергії, Nбуд, Гкал/м² |
|
|
| 1 | Вул. Павлова | 1 | 2 | 0,110382 | 0,051795 | 24 | 178 | 221,27 | 0,356490 |
| 2 | Вул. Павлова | 2 | 2 | 0,112484 | 0,052781 | 24 | 178 | 225,48 | 0,356490 |
| 3 | Вул.Т.Шевченка | 57 | 2 | 0,114577 | 0,053763 | 24 | 178 | 229,68 | 0,356490 |
| 4 | Вул.Т.Шевченка | 59 | 2 | 0,114132 | 0,053554 | 24 | 178 | 228,78 | 0,356490 |
| 5 | Вул.Т.Шевченка | 2 | 2 | 0,111374 | 0,052260 | 24 | 178 | 223,26 | 0,356490 |
| 6 | Вул.Т.Шевченка | 4 | 2 | 0,113869 | 0,053431 | 24 | 178 | 228,26 | 0,356490 |
| 7 | Вул.Т.Шевченка | 6 | 2 | 0,111353 | 0,052250 | 24 | 178 | 223,21 | 0,356490 |
| 8 | Вул.Т.Шевченка | 8 | 2 | 0,112555 | 0,052814 | 24 | 178 | 225,62 | 0,356490 |
| 9 | Вул.Т.Шевченка | 10 | 2 | 0,112279 | 0,052685 | 24 | 178 | 225,07 | 0,356490 |
| 10 | Вул.Т.Шевченка | 15 | 2 | 0,078559 | 0,036862 | 24 | 178 | 157,48 | 0,356490 |
| 11 | Вул.Т.Шевченка | 21 | 2 | 0,111605 | 0,052369 | 24 | 178 | 223,72 | 0,356490 |
| 12 | Вул.Т.Шевченка | 23 | 2 | 0,134815 | 0,063259 | 24 | 178 | 270,24 | 0,356490 |
| 13 | Вул.Т.Шевченка | 25 | 2 | 0,112190 | 0,052643 | 24 | 178 | 224,89 | 0,356490 |
| 14 | Вул.Т.Шевченка | 27 | 2 | 0,084207 | 0,039513 | 24 | 178 | 168,80 | 0,356490 |
| 15 | Вул.Т.Шевченка | 33 | 2 | 0,079388 | 0,037251 | 24 | 178 | 159,14 | 0,356490 |
| 16 | Вул.Т.Шевченка | 35 | 2 | 0,075884 | 0,035607 | 24 | 178 | 152,11 | 0,356490 |
| 17 | Вул.Т.Шевченка | 40 | 2 | 0,062671 | 0,029407 | 24 | 178 | 125,63 | 0,356490 |
| 18 | Вул.Т.Шевченка | 41 | 2 | 0,072079 | 0,033821 | 24 | 178 | 144,49 | 0,356490 |
| 19 | Вул.Т.Шевченка | 45 | 2 | 0,101186 | 0,047479 | 24 | 178 | 202,83 | 0,356490 |
| 20 | Вул.Т.Шевченка | 53 | 2 | 0,111111 | 0,052137 | 24 | 178 | 222,73 | 0,356490 |
| 21 | Вул. Кооперативна | 2 | 2 | 0,077510 | 0,036370 | 24 | 178 | 155,37 | 0,356490 |
| 22 | Вул. Кооперативна | 3 | 2 | 0,235819 | 0,110654 | 24 | 178 | 472,71 | 0,356490 |
| 23 | Вул. Кооперативна | 4 | 2 | 0,076681 | 0,035981 | 24 | 178 | 153,71 | 0,356490 |
| 24 | Пров. Кооперативний | 1 | 2 | 0,039646 | 0,018603 | 24 | 178 | 79,47 | 0,356490 |
| 25 | Пров. Кооперативний | 5 | 2 | 0,061903 | 0,029047 | 24 | 178 | 124,09 | 0,356490 |
| 26 | Пров. Кооперативний | 7 | 2 | 0,061282 | 0,028755 | 24 | 178 | 122,84 | 0,356490 |
| 27 | Вул. Лобачевського | 3 | 2 | 0,111570 | 0,052352 | 24 | 178 | 223,65 | 0,356490 |
| 28 | Пров. Лобачевського | 3 | 2 | 0,116539 | 0,054683 | 24 | 178 | 233,61 | 0,356490 |
| 29 | Вул. Кременчуцька | 8 | 2 | 0,168701 | 0,079160 | 24 | 178 | 338,17 | 0,356490 |
| 30 | Вул. Кременчуцька | 10 | 1 | 0,047448 | 0,022264 | 24 | 178 | 95,11 | 0,356490 |
| 31 | Вул. Кременчуцька | 14 | 2 | 0,028188 | 0,013227 | 24 | 178 | 56,50 | 0,356490 |
| 32 | Вул.Захисників України | 35 | 2 | 0,072808 | 0,034164 | 24 | 178 | 145,95 | 0,356490 |
| 33 | Вул.Захисників України | 37 | 2 | 0,040032 | 0,018784 | 24 | 178 | 80,25 | 0,356490 |
| 34 | Пров.Т.Шевченка | 7 | 2 | 0,087355 | 0,040990 | 24 | 178 | 175,11 | 0,356490 |
| 35 | Вул.Якова Водяного | 8а | 1 | 0,015472 | 0,007260 | 24 | 178 | 31,01 | 0,356490 |
| 36 | Вул. Телеграфна | 5 | 2 | 0,040085 | 0,018809 | 24 | 178 | 80,35 | 0,356490 |
| 37 | Вул. Північновокзальна | 1 | 2 | 0,088422 | 0,041490 | 24 | 178 | 177,25 | 0,356490 |
| 38 | Вул. Північновокзальна | 3 | 2 | 0,058687 | 0,027538 | 24 | 178 | 117,64 | 0,356490 |
| 39 | Вул.Василя Стуса | 27 | 2 | 0,092566 | 0,043435 | 24 | 178 | 185,55 | 0,356490 |
| 40 | Вул.Василя Стуса | 47 | 2 | 0,052765 | 0,024759 | 24 | 178 | 105,77 | 0,356490 |
| 41 | Вул.Василя Стуса | 50 | 2 | 0,067757 | 0,031794 | 24 | 178 | 135,82 | 0,356490 |
| 42 | Вул.Василя Стуса | 54 | 2 | 0,062084 | 0,029132 | 24 | 178 | 124,45 | 0,356490 |
| 43 | Вул.Василя Стуса | 62 | 2 | 0,088493 | 0,041524 | 24 | 178 | 177,39 | 0,356490 |
| 44 | Вул.Василя Стуса | 64 | 2 | 0,087604 | 0,041106 | 24 | 178 | 175,61 | 0,356490 |
| 45 | Вул.Н.Сергієнко | 5 | 2 | 0,053814 | 0,025251 | 24 | 178 | 107,87 | 0,356490 |
| 46 | Вул. Б.Хмельницького | 16 | 2 | 0,076507 | 0,035899 | 24 | 178 | 153,36 | 0,356490 |
| 47 | Вул. Б.Хмельницького | 18 | 2 | 0,041312 | 0,019385 | 24 | 178 | 82,81 | 0,356490 |
| 48 | Вул. Б.Хмельницького | 20 | 2 | 0,037898 | 0,017783 | 24 | 178 | 75,97 | 0,356490 |
| 49 | Вул. Б.Хмельницького | 21 | 2 | 0,109176 | 0,051229 | 24 | 178 | 218,85 | 0,356490 |
| 50 | Вул. Б.Хмельницького | 22 | 2 | 0,151840 | 0,071248 | 24 | 178 | 304,37 | 0,356490 |
| 51 | Вул. Б.Хмельницького | 24 | 2 | 0,152821 | 0,071709 | 24 | 178 | 306,34 | 0,356490 |
| 52 | Вул. Б.Хмельницького | 25 | 2 | 0,067199 | 0,031532 | 24 | 178 | 134,70 | 0,356490 |
| 53 | Вул. Б.Хмельницького | 26 | 2 | 0,045260 | 0,021238 | 24 | 178 | 90,73 | 0,356490 |
| 54 | Вул. Б.Хмельницького | 28 | 2 | 0,075671 | 0,035507 | 24 | 178 | 151,69 | 0,356490 |
| 55 | Вул. Б.Хмельницького | 30 | 2 | 0,107113 | 0,050261 | 24 | 178 | 214,71 | 0,356490 |
| 56 | Вул. Б.Хмельницького | 31 | 2 | 0,047732 | 0,022397 | 24 | 178 | 95,68 | 0,356490 |
| 57 | Вул. Б.Хмельницького | 32 | 2 | 0,073697 | 0,034581 | 24 | 178 | 147,73 | 0,356490 |
| 58 | Вул. Б.Хмельницького | 33 | 2 | 0,049084 | 0,023032 | 24 | 178 | 98,39 | 0,356490 |
| 59 | Вул. Б.Хмельницького | 39 | 2 | 0,108162 | 0,050753 | 24 | 178 | 216,82 | 0,356490 |

Керуючий справами Оксана ЯЦЕНКО

Євгеній АВРАМЕНКО